## Sheet1
不安全行为清单
严重“三违” 严重“三违” | 共性 |  | 储运作业
| 1 | 当班饮酒或酒后上岗作业 | 1 | 擅自改变作业流程阀门状态
| 2 | 擅离职守、脱岗、旷工 | 2 | 擅自改变作业程序
| 3 | 不具备资质的员工擅自操作设备 | 3 | 油品接收作业前未进行比对或质量确认
| 4 | 安排不具备资质的员工独立上岗作业 | 4 | 未进行工艺确认冒然启泵进行收发油作业
| 5 | 在爆炸和火灾危险性场所吸烟、携带打火机、火柴等火种，或使用非防爆工具敲打、撞击金属容器和设备 | 5 | 油罐高高液位报警、低低液位报警状态下继续运行（专项测试、油罐排空作业除外）
| 6 | 在爆炸和火灾危险性场所内使用非防爆电气设备以及手机、照相机等非防爆电子产品 | 6 | 排沉作业时未现场监控，结束后未及时关闭相应阀门
| 7 | 违规携带、存放、处置易燃、易爆、有毒、易腐蚀等危险品 | 7 | 电工停电检修设备时不通知（紧急情况除外）、不进行验电和悬挂警告标志
| 8 | 利用高液位装置控制灌油作业、利用低液位装置控制发油或倒罐作业。 | 8 | 电气设备检修未执行工作票制度
| 9 | 未办理特殊作业许可证擅自实施特殊作业 | 9 | 对液位在维修点以上的油罐罐根阀进行拆装
| 10 | 特殊作业未采取安全防护措施 | 10 | 其它经评估认为属于“严重三违”的行为
| 11 | 造假、篡改或擅自销毁原始作业记录
| 12 | 迟报、谎报或瞒报责任不安全事件
| 13 | 野蛮操作或故意损坏设备设施的
| 14 | 使用有安全隐患的故障车辆或设备
| 15 | 现场出现异常情况或问题时迟报、谎报或隐瞒不报的
| 16 | 堵塞、占用消防通道和随意挪用或损坏消防设施设备和器材
| 17 | 严重违反油品质量管理制度规定
| 18 | 擅自修改、删除自控系统、安防系统记录数据
| 19 | 未按照要求召开、参加班前班后会并交接主要工作内容、风险点等
| 20 | 施工变更作业未经过甲乙双方共同安全评估
| 21 | 未经评审、擅自停用设备安全装置及联锁系统
| 22 | 未经安全培训合格人员和无相关资质承包商进入生产作业区
| 23 | 未经许可机动车辆及外来人员进入生产作业区
| 24 | 设备换季保养、检测维护未开展
| 25 | 忽视安全装置报警，未采取措施
| 26 | 对违章作业未及时制止
| 27 | 其它经评估认为属于“严重三违”的行为
一般“三违” （资料性附录） 一般“三违” （资料性附录） | 共性 |  | 储运作业
| 1 | 上班期间从事与工作无关的事情 | 1 | 防火堤排水结束未及时关闭阀门
| 2 | 作业时未按规定进行巡查、检查 | 2 | 油库关键阀门未实施铅封上锁
| 3 | 接到上级重要指示不及时作记录、通知等 | 3 | 计量超误差没有进行复测
| 4 | 过滤器未完全充油的情况下贸然启动油泵 | 4 | 油库作业时，自控人员未有效盯屏
| 5 | 未按规定进行油品质量检查 | 5 | 其它经评估认为属于“一般三违”的行为
| 6 | 不按照规定穿戴个人劳动防护用品
| 7 | 使用过期的计量器具
| 8 | 影响安全生产任务交接的迟到、早退行为
| 9 | 无故延长设备定期维护检测周期
| 10 | 非关键性操作步骤混乱或错漏
| 11 | 其它经评估认为属于“一般三违”的行为
行为不当（资料性附录） 行为不当（资料性附录） | 共性 |  | 储运作业
| 1 | 文件传达贯彻不及时 | 1 | 交接班时设备运行作业情况没有交接清楚
| 2 | 安全例会执行不到位 | 2 | 站在油气下风口作业操作
| 3 | 培训计划执行不到位 | 3 | 其它经评估认为属于“行为不当”的行为
| 4 | 工作中说、做影响团结、负能量的言语、行为造成负面影响
| 5 | 在生产作业区跳跃、跑动（应急状态下除外），踩踏设备
| 6 | 油罐顶跑动、上下步梯未使用扶手
| 7 | 作业过程中倚靠设备
| 8 | 未正确佩戴证件的
| 9 | 在控制系统操作台面摆放水杯、瓶等
| 10 | 工作结束后未及时上交工作物品的
| 11 | 未按时、准确上报各类文件、报表、数据的
| 12 | 未按时完成领导交办的工作或者自己分管的工作
| 13 | 其它未构成“三违”的不当行为
| 14 | 不按时完成当班内的工作，把应能自己做的工作推到下一班组
| 15 | 在微信上传播未经证实的消息
| 16 | 不爱护各种办公设施、设备和物品
| 17 | 遇风、雨、雪天气后未及时清扫工作场所
| 18 | 作业后填写记录不及时
| 19 | 迟报、错报各种数据、文件
| 20 | 应急物资领用不登记、帐卡物不符
| 21 | 对讲机用语不规范
| 22 | 其它经评估认为属于“行为不当”的行为